Анкета

о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию в качестве испытательной лаборатории

| № | Вопросы к испытательной лаборатории | Пункты разделов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009, СДА-15-2009, устанавливающие требования | Наименование документов ИЛ, пункты разделов, устанавливающие и подтверждающие выполнение требований | Комментарии по выполнению требований |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Является ли ИЛ или организация, в состав которой она входит, самостоятельной правовой единицей с юридической ответственностью? | п. 4.1.1 |  |  |
| 2. | Входит ли в обязанности ИЛ проведение испытаний таким образом, чтобы выполнялись требования настоящего стандарта, требования заказчика, нормативных документов и органов исполнительной власти? | п. 4.1.2 |  |  |
| 3. | Охватывает ли система менеджмента качества (СМК) ИЛ работы, выполняемые на основной территории, в удаленных местах, а также на временных и передвижных точках? | п. 4.1.3 |  |  |
| 4. | Если ИЛ входит в состав организации, осуществляющей деятельность, отличную от испытаний, четко ли определены обязанности руководящего персонала организации, принимающего участие или имеющего влияние на деятельность ИЛ с целью идентификации и устранения потенциальных конфликтов интересов? | п. 4.1.4 |  |  |
| 5. | Располагает ли ИЛ руководящим и техническим персоналом, имеющим полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей и выявления случаев отступления от СМК и от процедур проведения испытаний, для выявления, предупреждения и сокращения таких отступлений? | п. 4.1.5 а) |  |  |
| 6. | Принимает ли ИЛ меры, обеспечивающие свободу руководства и сотрудников от любого неподобающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового и другого давления и влияния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы? | п. 4.15 в) |  |  |
| 7. | Обеспечивает ли ИЛ защиту конфиденциальной информации и прав собственности ее заказчиков? | п. 4.1.5 с) |  |  |
| 8. | Какие действия осуществляет ИЛ для подтверждения ее компетентности, беспристрастности суждений и объективности? | п. 4.1.5 d) |  |  |
| 9. | Определена ли организационная и управленческая структура ИЛ, ее место в организации и взаимосвязи? | п. 4.1.5 е) |  |  |
| 10. | Установлены ли ответственность, полномочия и взаимоотношения всех сотрудников, занятых в управлении, выполнении и контроля работ, влияющих на качество испытаний? | п. 4.1.5 f) |  |  |
| 11. | Обеспечивает ли ИЛ контроль сотрудников, проводящих испытания, включая стажеров, со стороны лиц, уполномоченных выполнять такой контроль? | п. 4.1.5 g) |  |  |
| 12. | Имеется ли в ИЛ техническая администрация, несущая ответственность за техническую деятельность и предоставление необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работ? | п. 4.1.5 h) |  |  |
| 13. | Назначен ли один из сотрудников ИЛ ответственным за внедрение СМК и ее функционирование? | п. 4.1.5 i) |  |  |
| 14. | Назначен ли заместитель руководителя ИЛ? | п. 4.1.5 j) |  |  |
| 15. | Разработана ли, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК ИЛ? | п. 4.2.1 п. 4.3.1 |  |  |
| 16. | Оформлены ли документально политика, системы, программы, процедуры и инструкции, необходимые для обеспечения качества результатов испытаний? | п. 4.2.1 |  |  |
| 17. | Доведена ли документация СМК ИЛ до сведения персонала, и доступна ли ему? | п. 4.2.1 |  |  |
| 18. | Включает ли Заявление о политике в области качества: обязательство руководства сохранять высокое качество испытаний; задачи, стоящие перед СМК; требования к сотрудникам знать документацию СМК и следовать установленной политике; обязательство руководства действовать в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025? | п. 4.2.2. |  |  |
| 19. | Включает ли Руководство по качеству вспомогательные процедуры, включая технические? | п. 4.2.5 п. 5.9.1 |  |  |
| 20. | Имеется ли структура документации СМК? | п.4.2.5 |  |  |
| 21. | Определены ли в Руководстве по качеству функции и ответственность технического, руководящего персонала и уполномоченного по качеству? | п. 4.2.6 |  |  |
| 22. | Гарантирует ли процедура управления документацией ИЛ: - доступность официальных изданий документов на участках, где осуществляются основные испытания: - периодический анализ документов и их пересмотр (при необходимости); - оперативное изъятие недействующих или устаревших документов из всех мест использования; - идентификацию устаревших документов, сохраненных в юридических или информационных целях? | п.4.3.2.1 п.4.3.2.2 |  |  |
| 23. | Имеют ли документы СМК, разработанные в ИЛ, уникальную идентификацию с указанием даты выпуска и пересмотра документа, нумерации и общего количества страниц и наименования разработчика? | п.4.3.2.3 |  |  |
| 24. | Предусматривает ли процедура внесения изменений: - анализ и утверждение изменений теми лицами, которые выпускали первоначальный документ, обеспечение доступа этих лиц к исходной информации; - идентификацию измененного текста в документе; - определение процедур и полномочий при внесении изменений от руки, четкая отметка изменений, визирование и датирование; - установлена ли процедура внесения и управления изменениями в документах, хранящихся в компьютерах (на электронных носителях)? | п. 4.3.3 |  |  |
| 25. | Гарантируют ли политика и процедуры анализа, ведущего к заключению контракта на проведение испытания в ИЛ, что: - требования, включая используемые методики, адекватно определены и документированы; - ИЛ имеет возможности и ресурсы, позволяющие выполнить требования; - выбрана соответствующая методика испытания, способная удовлетворять требования заказчиков; - устранены все различия между запросом и контрактом до начала работ? | п.4.4.1 |  |  |
| 26. | Сохраняются ли в ИЛ записи по анализу контракта, включая изменения, и обратной связи с заказчиками в ходе выполнения контракта? | п. 4.4.2 |  |  |
| 27. | Осуществляется ли анализ контракта при выполнении ИЛ субподрядных работ? | п. 4.4.3 |  |  |
| 28. | Информируются ли заказчики об отклонениях от контракта? | п. 4.4.4 п. 4.7 |  |  |
| 29. | Если контракт нуждается в изменении после начала работы, предусмотрен ли повторный процесс анализа изменений в контракте и передачи информации об изменениях персоналу ИЛ, которого это касается? | п. 4.4.5 п. 4.7 |  |  |
| 30. | Если ИЛ передает выполнение работ подрядной организации, то проверяется ли ее компетентность? | п. 4.5.1 |  |  |
| 31. | Уведомляет ли ИЛ заказчика о передаче работ подрядной организации в письменном виде? | п. 4.5.2 |  |  |
| 32. | Несет ли ИЛ ответственность перед заказчиком за работу, выполняемую подрядной организацией? | п. 4.5.3 |  |  |
| 33. | Ведет ли ИЛ регистрацию всех подрядных организаций, к услугам которых она прибегает для проведения испытаний? | п. 4.5.4 |  |  |
| 34. | Установлена ли и реализуется в ИЛ политика и процедуры по выбору и приобретению необходимых услуг а так же процедуры по приобретению, получению и хранению реактивов и материалов, используемых при испытаниях? | п. 4.6.1 п. 4.6.2 п. 4.6.3 |  |  |
| 35. | Проводит ли ИЛ оценку поставщиков важнейших расходных материалов, материально-технического обеспечения и услуг, оказывающих влияние на качество испытаний, имеет ли утвержденный перечень поставщиков и хранит ли регистрационные данные об этих оценках? | п. 4.6.4 |  |  |
| 36. | Установлена и реализуется ли в ИЛ политика и процедуры по разрешению претензий со стороны заказчиков или других сторон? | п.4.8 |  |  |
| 37. | Обеспечивается ли хранение регистрационных данных по всем рекламациям, анализу их причин и корректирующим действиям? | п.4.8 |  |  |
| 38. | Гарантируют ли процедуры управления работами с неудовлетворительными результатами: - определение обязанностей и полномочий персонала по управлению несоответствующими работами; - соответствующие действия, предпринятые при выявлении несоответствующей работы, включая приостановку работы и приостановку действия протоколов испытаний; - оценку значимости несоответствующей работы; - извещение заказчика об отмене работы (при необходимости); - определение ответственности за разрешение возобновить работу; - принятие незамедлительно корректирующих действий вместе с решением о приемлемости несоответствующей работы? | п.4.9.1 п. 4.9.2 |  |  |
| 39. | Улучшает ли испытательная ИЛ результативность своей СМК? | п. 4.10 п. 4.12.1 п. 4.12.2 |  |  |
| 40. | Включает ли процедура корректирующих действий следующие этапы: - анализ причин возникновения несоответствия (4.11.2); - выбор и принятие корректирующего действия с учетом масштаба и опасности проблемы, записи и выполнение требуемых изменений (4.11.3); - контроль выполнения корректирующих действий и оценка их эффективности (4.11.4); - проведение дополнительных проверок отдельных областей деятельности ИЛ (п. 4.11.5)? | п.4.11 |  |  |
| 41. | Гарантирует ли управление техническими данными, что записи: - хранятся в ИЛ в течение установленного срока; - содержат достаточно сведений для воспроизведения условий испытаний; - содержат данные о персонале, обеспечивающем отбор образцов и проведение испытаний; - исправление ошибок в записях осуществляется установленным способом с визой лица, внесшего изменение, и датой; - такие же меры принимаются во избежание потерь информации при внесении изменений первоначальных данных в электронном виде? | п. 4.13.1 п. 4.13.2 |  |  |
| 42. | Проводит ли ИЛ внутренние проверки (аудиты) всех элементов СМК, включая деятельность по проведению испытаний, в соответствии с графиком и процедурой для оценки соответствия требованиям СМК и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025? | п. 4.14.1 п. 4.14.2 |  |  |
| 43. | Регистрируются ли при проведении проверок: область проверяемой деятельности, результаты проверки и вытекающие из них корректирующие действия? | п. 4.14.3 |  |  |
| 44. | Осуществляется ли в ходе последующих проверок оценка эффективности предпринятых ранее корректирующих действий? | п. 4.14.4 |  |  |
| 45. | Проводится ли руководством ИЛ ежегодный анализ СМК с целью обеспечения ее пригодности, эффективности и внедрения необходимых улучшений? | п. 4.15.1 |  |  |
| 46. | Регистрируются ли результаты анализа и последующих действий? | п. 4.15.2 |  |  |
| 47. | Учитываются ли при определении правильности и надежности (точности) результатов испытаний, проводимых лабораторией, следующие факторы: - человеческий фактор (5.2); - помещения и окружающая среда (5.3); - методики испытаний и оценка методик (5.4); - оборудование и средства измерений(5.5); - прослеживаемость измерений (5.6); - отбор образцов (проб) (5.7); - обращение с испытываемыми изделиями (образцами) (5.8) ? | п. 5.1.1 |  |  |
| 48. | Учитываются ли в ИЛ влияние перечисленные выше факторов на погрешность результатов испытаний при разработке и внедрении методик выполнения измерений (МВИ), при подготовке персонала, при выборе и градуировке СИ? | п. 5.1.2 |  |  |
| 49. | Гарантирует ли руководство ИЛ: - компетентность сотрудников, работающих со специальным оборудованием, проводящих испытания, оценивающих результаты и подписывающих протоколы испытаний; надзор за стажерами; - соответствующую квалификацию персонала, выполняющего специфические задачи, включая работы по оформлению отчетов об испытаний (протоколов испытаний)? | п. 5.2.1 |  |  |
| 50. | Располагает и выполняет ли ИЛ процедуру выявления потребностей в подготовке и подготовки персонала в соответствии с поставленными перед ней задачами? | п. 5.2.2 |  |  |
| 51. | Удостоверяется ли ИЛ, что персонал, нанятый по контракту, является компетентным и работает под контролем в соответствии с требованиями СМК? | п. 5.2.3 |  |  |
| 52. | Имеет ли ИЛ описание проводимых работ для руководящего и технического персонала, участвующего в проведении испытаний? | п. 5.2.4 |  |  |
| 53. | Определены ли и документированы полномочия персонала, обеспечивающего проведение отбора образцов (проб), испытаний, оформление протоколов испытаний? | п. 5.2.5 |  |  |
| 54. | Ведутся ли в ИЛ записи о полномочиях, компетенции, обучении, опыте всего технического персонала и контрактников, включая дату подтверждения полномочий и компетентности? | п. 5.2.5 |  |  |
| 55. | Соответствуют ли условия проведения испытаний в ИЛ установленным требованиям к производственной среде. Определены и документированы ли эти требования, включая проведение работ вне помещений ИЛ? | п. 5.3.1 |  |  |
| 56. | Обеспечивает ли ИЛ регистрацию и контроль параметров производственной среды, включая прекращение проведения испытаний при выходе указанных параметров за рамки нормативов? | п. 5.3.2 |  |  |
| 57. | Обеспечивает ли ИЛ изоляцию несовместимых работ и контроль доступа к этим участкам? | п. 5.3.3 и 5.3.4 |  |  |
| 58. | Обеспечиваются ли меры по соблюдению порядка и чистоты в ИЛ? | п. 5.3.5 |  |  |
| 59. | Использует ли ИЛ в своей деятельности актуализированные методы и процедуры, соответствующие области ее деятельности, включая отбор проб, обращение с ними, оценку лабораторных составляющих погрешности, статистические методы анализа результатов испытаний? | п. 5.4.1 |  |  |
| 60. | Использует ли ИЛ методики выполнения измерений (МВИ), отвечающие потребностям заказчиков и пригодные для целей испытаний, уведомляется ли заказчик о выбранных методиках? | п. 5.4.2 |  |  |
| 61. | Внедряет ли ИЛ МВИ, разработанные для собственных нужд, включая вопросы планирования, обеспечения ресурсами и квалифицированным персоналом? | п. 5.4.3 |  |  |
| 62. | Использует ли ИЛ нестандартные методики, согласуется ли применение этих методик с заказчиком, соответствуют ли эти методики требованиям заказчика, имеются в наличие записи, подтверждающие их оценку? | п. 5.4.4 |  |  |
| 63. | Имеет ли ИЛ процедуру и осуществляет ли оценку пригодности МВИ их целевому использованию на этапе внедрения, имеются ли в ИЛ соответствующие записи? | п. 5.4.5 |  |  |
| 64. | Имеет и осуществляет ли ИЛ процедуры оценки лабораторных составляющих погрешности применительно к МВИ. | п. 5.4.6 |  |  |
| 65. | Располагает ли ИЛ оборудованием, достаточным для проведения всех видов испытаний? | п. 5.5.1 |  |  |
| 66. | Обеспечивает ли указанное оборудование требуемую точность? | п. 5.5.2 и 5.5.9 |  |  |
| 67. | Осуществляются ли процедуры ввода оборудования в эксплуатацию, включающие поверку или калибровку СИ? | п.5.5.2 |  |  |
| 68. | Определен ли статус оборудования по отношению его метрологической пригодности? | п.5.5.2 |  |  |
| 69. | Работает ли на оборудовании квалифицированный персонал, находятся ли инструкции по эксплуатации оборудования в доступном месте? | п. 5.5.3 |  |  |
| 70. | Идентифицируется ли и регистрируется в ИЛ оборудование и программное обеспечение. Ведется ли маркировка СИ с указанием дат поверки (калибровки) и аттестации, их периодичности? | п. 5.5.4 и 5.5.8 |  |  |
| 71. | Документированы и осуществляются ли в ИЛ процедуры по безопасному обращению, использованию, хранению, плановому обслуживанию, транспортированию оборудования с целью обеспечения его функционирования, в том числе и перед его возвращением в эксплуатацию? | п. 5.5.6 и 5.5.9 |  |  |
| 72. | Изолируется ли и маркируется соответствующим образом оборудование, вышедшее из строя или показывающее подозрительные результаты, изучаются и устраняются ли в ИЛ последствия таких дефектов или отклонений параметров? | п. 5.5.7 |  |  |
| 73. | Имеется и осуществляется ли процедура промежуточных проверок для подтверждения статуса поверки (калибровки), где это необходимо? | п. 5.5.10 |  |  |
| 74. | Располагает ли ИЛ процедурами, обеспечивающими актуализацию копий корректировочных коэффициентов при их введении в процессе калибровки (поверки)? | п. 5.5.11 |  |  |
| 75. | Исключены ли несанкционированная регулировка и другие воздействия на оборудование, программное обеспечение, которые могут сделать недействительным результаты испытаний? | п. 5.5.12 |  |  |
| 76. | Проходят ли СИ ИЛ поверку (калибровку) до ввода в эксплуатацию? | п. 5.6.1 |  |  |
| 77. | Осуществляет ли ИЛ входной контроль документов, подтверждающих метрологическую пригодность стандартных образцов (СО) и оборудования: свидетельства и сертификаты на поверку (калибровку) СИ? | п. 5.6.2 |  |  |
| 78. | Осуществляется ли в ИЛ проверка стандартных образцов для подтверждения их статуса, имеются ли программы проверок? | п. 5.6.3 |  |  |
| 79. | Имеются ли в ИЛ процедуры и планы отбора образцов? | п.5.7.1 |  |  |
| 80. | Регистрируются ли отклонения от процедуры отбора образцов, выполненные по требованию заказчика, в документах, содержащих результаты испытаний, информируется ли об отклонениях заинтересованный персонал? | п. 5.7.2 |  |  |
| 81. | Имеются и осуществляются ли в ИЛ процедуры регистрации данных по отбору проб (образцов), включая: методики отбора, ответственных сотрудников, условия окружающей среды, идентификацию места отбора и пр.? | п. 5.7.3 |  |  |
| 82. | Имеет и осуществляет ли ИЛ процедуру транспортирования, получения, обращения, хранения, утилизации проб? | п. 5.8.1 |  |  |
| 83. | Имеется и функционирует ли в ИЛ система идентификации испытываемых проб, не допускающая их путаницы и гарантирующая сохранность идентификации во время всего передвижения проб? | п. 5.8.2 |  |  |
| 84. | Предусматривает ли процедура обращения с пробами ведение записей в случае появления отклонений от установленной процедуры и консультации с заказчиком до начала испытаний при наличии таких отклонений? | п. 5.8.3 |  |  |
| 85. | Обеспечивает ли ИЛ установленные процедуры хранения, обращения и подготовки проб, гарантирующие их целостность и сохранность? | п. 5.8.4 |  |  |
| 86. | Регистрируются ли результаты контроля таким образом, чтобы можно было их использовать для анализа при выявлении тенденций и применения статистических методов? | п.5.9.1 |  |  |
| 87. | Включают ли планы проведения контроля и анализ их результатов: - регулярное использование стандартных образцов; - участие в межлабораторных сравнительных испытаниях; - дублирование испытаний, в том числе с применением альтернативных методик; - повторные испытания контрольных проб? | п. 5.9.1 |  |  |
| 88. | Содержат ли данные, приведенные в итоговых документах (в т.ч. -протоколах испытаний) всю информацию, требуемую заказчиком и необходимую для однозначного толкования результатов? | п.5.10.1 |  |  |
| 89. | Содержат ли протоколы испытаний ИЛ следующую минимальную информацию: - наименование и адрес ИЛ; - место проведения испытаний; - уникальную идентификацию протокола испытаний, нумерацию каждой страницы и указание общего количества страниц; - наименование и адрес заказчика; - МВИ, описание и идентификацию проб; - результаты испытаний в соответствии методикой? | п. 5.10.2 |  |  |

Руководитель

организации заявителя____________________________________________

(ФИО, подпись)

М.П.